Томская область

Томский район

Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Зональненского сельского поселения

и иной официальной информации

 Издается с 2005г.

п. Зональная Станция № 3/5 от 20.01.2020г.

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТОМСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» января 2020 г. № 5/1

Об утверждении Плана улучшения наружного

 противопожарного водоснабжения

на территории МО «Зональненское сельское

поселение» на 2020 - 2021 годы

    В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Зональненского сельского поселения, Уставом муниципального образования «Зональненское сельское поселение», в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Зональненского сельского поселения, Администрация Зональненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. 1.Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Зональненского сельского поселения на 2020-2023 годы (приложение 1).
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, рекомендовать:

-уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

 -определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

-принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

-оборудовать все источники противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности "Свод Правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", раздел "Источники наружного противопожарного водоснабжения";

-восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

-принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

-в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» Зональненского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Зональненское сельское поселение» <http://admzsp.ru>

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации) Е.А.Коновалова

 Приложение №1

 к постановлению Администрации

 Зональненского сельского поселения

 от 20.01.2020 № 5/1

**План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Зональненского сельского поселения**

**на 2020 — 2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1  | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Зональненского сельского поселения | Мартынова С.Б.- Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом | Июль – август 2020 года  |
| 2  | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация Зональненскогосельского поселения | Июнь-июль 2020 года  |
| 3  | Установка гидрантов на водопроводных сетях п. Зональная Станция, д. Позднеево, в количестве, обеспечивающем их пожарную безопасность | Администрация Зональненскогосельского поселения, МУП «СКС» | 2020-2021 годы  |
| 4  | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к башням в д. Позднеево, п. Зональная Станция | Администрация Зональненскогосельского поселения, МУП «СКС» | Ежегодно в весенне-летний период  |
| 5  | Оборудовать резервуары чистой воды, расположенные на территории котельной п. Зональная Станция, ул. Полевая 23/1 | Администрация Зональненскогосельского поселения, МУП «СКС» | Апрель 2020 года  |
| 6  | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на сетях водоснабжения Зональненского сельского поселения | представитель пожарно-спасательной части противопожарной службы по Томской области",МУП «СКС» | Ежегодно (в апреле и мае месяце)  |
| 7  | Проведение испытаний водонапорных сетей населенных пунктов Зональненского сельского поселения на водоотдачу  | представитель пожарно-спасательной части противопожарной службы по Томской области",МУП «СКС» | Ежегодно (в апреле и сентябре месяце)  |
| 8  | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов на водонапорных башнях п. Зональная Станция, д. Позднеево), а также при строительстве и реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов | Администрация Зональненского сельского поселения | ежегодно  |
| 9  | Проведение работ по установке и восполнению утраченных светоотражающих указателей пожарных гидрантов | Администрация Зональненского сельского поселения  | ежегодно (сентябрь-октябрь)  |
| 10  | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды  | Администрация Зональненского сельского поселения МУП «СКС» | ежегодно  |
| 11  | Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря.  | Администрация Зональненского сельского поселения  | Ежегодно (апрель-май)  |